|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 検査日 | 　　　　　年　　　月　　　日 |
| 提出者 |  | 提出日 | 　　　　　年　　　月　　　日 |
| 連絡先 |  | 受理日 | 　　　　　年　　　月　　　日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提出書類 | チェック | 備考 |
| ①実績報告書(様式第６号) | □ | ※設置場所と同住所か |
| ②保守点検・清掃業者との業務委託契約書(写し) | □ | ・保守点検業者：・清掃業者： |
| ③保守点検業者浄化槽管理士免状(写し) | □ | ・管理士名： |
| ④浄化槽法定検査申込書(７条検査)（写し） | □ |  |
| ⑤領収書または請求書（写し） | □ |  |
| ⑥別表チェックリスト　※浄化槽設備士が記入 | □ | ・浄化槽設備士： |
| ⑦補助金交付請求書(様式第８号) | □ |  |
| ⑧口座振込申込書 | □ |  |
| ⑨単独浄化槽廃止届（写し） | □ | ・単独処理浄化槽からの転換の場合のみ |

**既存槽の確認　　単独処理浄化槽・汲み取り槽　（どちらかに〇）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 既存槽撤去（改造）工事写真 | チェック | 備考 |
| ※()内は、改造し再利用する場合 | 撤去前（埋設状況） | □ | ・既存槽とその周辺 |
| 撤去後（清掃状況） | □ |  |
| 撤去物（改造後） | □ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浄化槽設置工事写真 | チェック | 備考 |
| 着工前～ | 着工前 | □ | ・設備士、標識、周辺状況 |
| 掘削状況 | □ | ・床付け完了状況をスケールとともに |
| 栗石または砕石地業 | □ | ・基礎砕石敷設状況 |
| つき固め | □ | ・転圧作業状況 |
| 基礎厚み | □ | ・スケールとともに（厚み　　㎜） |
| PC板を使用する場合 | 据付前PC板 | □ | ・製造番号、またはスケールとともに |
| 据付後PC板 | □ | ・水平確認 |
| PC板を使用しない場合 | 捨てコンクリート打設 | □ | ・厚み　　　㎜ |
| 底板型枠・配筋状況 | □ | ・スケールとともに（D　　＠　　㎜） |
| 支柱配筋 | □ | ・駐車場の場合のみ |
| 基礎コンクリート厚み・水平確認 | □ | ・厚み　　　㎜　・水平 |
| 底板完了～ | 底板完了 | □ |  |
| 浄化槽本体 | □ | ・型番が確認できるように |
| 埋戻し | □ | ・水平確認・水張り・水締め |
| 埋戻し完了 | □ | ・転圧作業状況 |
| 上部スラブ配筋状況 | □ | ・スケールとともに（D　　＠　　㎜） |
| 嵩上げ高 | □ | ・スケールとともに（高さ　　　㎜） |
| 上部寸法 | □ | ・スケールとともに |
| 浄化槽設置完了 | □ | ・周辺状況も含め撮影 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配管工事写真 | チェック | 備考 |
| 既設桝・既設配管の状況 | □ | ・複数箇所（全体を撮影） |
| 新設配管　布設状況 | □ | ・複数箇所 |
| 新設桝　設置状況 | □ | ・複数箇所（看板に箇所記入が望ましい） |
| 配管工事　完成 | □ | ・周辺状況も含め撮影 |