排水設備受付チェックリスト〈設計用〉　　　②

工事店名

受付番号

* 1．　車の出入り口及び乗り入れ場所では、桝蓋を保護できる構造とする。
* 2．　二重トラップは禁止。
* 3．　自家水の井戸を使用していないか。井戸を使用している場合は下水道課に伝える。
* 4．　上階のトイレの場合、空気口の設置をする。（通気管、吸気弁の取付等）
* 5．　外流しは接続しない。ただし屋根等で雨水が入らないようになっている場合は協議の上

　　 接続可能とする。

* 6．　他人の土地又は排水設備を使用するときは、承諾書を提出。
* 7．　除害施設（グリストラップ等）が必要か検討する。
* 8．　申請時の水道メーターの口径・番号・指針を記入。

まだ取付けていない場合は「新規」と記入する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 口　径 | メーター番号 | 指　　針 |
| φ |  |  |

* 9．家族の人数　　　　　　　　　　人。
* 10．受益者負担金納付状況　：　完　納　・　納期まで納入済（接続申請時）
* 11．取付桝への勾配調整は、ドロップ桝を取付ける。
* 12．桝の天端は、雨水流入防止のため、周りの土地より高くする。
* 13．責任技術者資格の有効期限の確認。